无线转有线开关量输出

- 进入学习状态

- 长按“K1”按钮两秒，蓝灯闪烁一下，即可松手，黄灯常亮，进入学习无线探测器第一组，触发无线防区，蓝灯常亮，学习成功。

- 再按一次“K1”按钮，红灯常亮，进入学习探测器第二组，触发无线防区，蓝灯常亮，学习成功。

- 再按一次“K1”按钮，所有的灯灭，退出学习状态。

- 恢复出厂设置

- 长按“K1”按钮3秒，3个灯都闪烁一次，恢复出厂设置。

- 接线端子示意图

- 基本参数

- 可接两个开关量输出

- 可同时学习32个无线设备