# 无线 LORA 紧急报警按钮说明书

1. 产品简介

该紧急按钮是无线 LORA 报警按钮，具有无线 LORA 的通讯方式，中间红色硅胶大按钮 设计，按键舒适，适用于医院，家庭，学校，银行，养老院等紧急求助场合使用。固定底座   打孔安装，也可以直接双面胶贴墙安装。可通过LORA无线转发器配套使用， 内置密封防水   线圈，能很好的防喷淋进水。使用方便，安装及调试和设备维护简单。

2. 技术参数

产品名称：无线LORA紧急报警按钮

发射频率：Lora(435MHz)

工作电压：3V(2节5号电池）

接收灵敏度 ：-107dBm

工作电流: ≤5uA

报警电流：50mA

产品尺寸：101mm*94.5mm*20mm

通讯距离：空旷1公里

工作温度： -5℃ ~ 50℃

相对湿度： ≤95%RH

3. 工作方式

触发按钮，发送一次无线 LORA 信号，蜂鸣器响 30 秒；

再触发一次按钮，可以停止蜂鸣器的响声，并再发送一次无线 LORA 信号。

# 4. 安装方法

# 5. 应用场景

LORA 按钮+LORA 转发器+LORA 转 433 模块可以搭配本公司任何带 433 无线功能的主 机使用。(LORA 转发器可以把 LORA 信号转发到其他的 LORA 转发器上，达到延长无线距 离的效果）