1防区物联网4G模块

- 产品概述

- 本产品是由1路开关量信号输入把报警信息上传到物联网平台，通过物联网平台把报警信息下发到微信公众号、电话、短信。电话、短信需要开通才能使用，每天固定10条，不能增加。可以通过物联网平台进行联动，可联动平台上的消防主机、声光报警、摄像头等其他4G设备，联动功能强大。具备安装简便、兼容性强等特点，可接各种开关量输出探测器设备（如红外探测器、烟感探测器、门磁探测器等）。设备默认为常闭型，不可更改（常开型需在购买前沟通好）。

- 产品外观

- 技术参数

| - 工作电压 | - DC 12V |
| --- | --- |
| - 工作电流 | - ≤35mA |
| - 报警电流 | - ＜150mA |
| - 工作温度 | - -10℃ - 60℃ |
| - 相对湿度 | - 10% ~ 90%RH（无凝霜） |
| - 防区数量 | - 1路 |
| - 防区工作方式 | - 开关量输入（默认常闭型） |
| - 通讯方式 | - 4G |
| - 产品净重 | - ≈36g |
| - 接警方式 | - 微信公众号、电话、短信、PC端 |
| - 推送规则 | - PC端、微信公众号无次数限制，电话、短信24小时10条 |
| - 产品尺寸 | - 94.5*39.5*20mm |
| - 安装方式 | - 粘贴安装 |

- 物联网平台

- 请先扫码添加设备后，再通电，等待2-3分钟的时间，再次进入小程序查看是否在线，提示“在线”即可；提示“离线”请联系技术人员沟通处理。

2、物联网添加设备、调试视频

- 1.请扫描下方二维码关注公众号

- 或微信搜索“物联网Alarm”公众号

- 请扫描下方二维码关注公众号

- 或微信搜索“物联网Alarm”公众号

- 请扫描下方二维码关注公众号

- 或微信搜索“物联网Alarm”公众号

2、物联网添加设备、调试视频

- 请扫描下方二维码关注公众号

- 或微信搜索“物联网Alarm”公众号

2、物联网添加设备、调试视频

- 请扫描下方二维码关注公众号

- 或微信搜索“物联网Alarm”公众号

- 请扫描下方二维码关注公众号

- 或微信搜索“物联网Alarm”公众号

2、物联网添加设备、调试视频

- 请扫描下方二维码关注公众号

- 或微信搜索“物联网Alarm”公众号

2、物联网添加设备、调试视频

- 扫描右侧二维码关注公众号

- 或者微信搜索“物联网Alarm公众号。

- 扫描右侧二维码关注公众号

- 或者微信搜索“物联网Alarm公众号。

接线示意图

- 请扫描下方二维码关注公众号

- 或微信搜索“物联网Alarm”公众号

2、物联网添加设备、调试视频