4G温湿度探测器说明书（防水型）

一 、产品概述

4G温湿度探测器是一款超低功耗系列温湿度变送器，平时功耗低于 0.04W, 不到同类产品十分之一。超低功耗和独特风道设计，完全解决电路板温度问题，测量精度更高，响应速度更快。采用瑞士进口二代传感器探头，确保产品优异的测量性能。功能强大，性能稳定，实现高温警告、低温警告、高湿警告、低湿警告等多功能控制和远程监控。可与空调、加湿器、除湿器等设备配合使用，根据温湿度探测器的监测结果，调节室内温湿度，提供舒适的生活环境。可广泛应用于智能楼宇、办公室、实验室、通风管道、仓库、大棚、通讯机房、厂房车间、药库、图书馆，博物馆等。

# 二 、产品示意图

# 三、温湿度低功耗设置方式

- 出厂默认为低功耗模式，通过微信小程序给设备设置参数，请在上电连接上云平台（指示灯快闪）的3分钟以内完成相关操作，当指示灯灭后进入低功耗模式，在小程序上设置设备参数无效。

# 四、产 品 特 点

- 4.5V供电。

- 通过主机键盘设置485地址码（1~255，出厂默认01）。

- 瑞士进口高精度传感器，测量更准确，响应更快。

- 超强稳定性和抗干扰能力。

- 测量精度高，范围广，一致性好。

- 产品防护性能强，一级防雷保护。

- 五、指示灯说明

| 指示灯 | 灭 | 慢闪 | 快闪 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电源 | 不正常或设备进入低功耗 | 正常 | 正常 |
| 连接平台 | 未连接平台 | 未连接平台 | 连接上平台 |

# 六、物联网小程序操作视频

- 请先扫码添加设备后，再通电，等待2-3分钟的时间，再次进入小程序查看是否在线，提示“在线”即可；提示“离线”请联系技术人员沟通处理。

七、功耗切换示意图

八、技术参数

| 电压 | 4.5V |
| --- | --- |
| 测量范围 | 温度：-20℃~80℃ |
|  | 湿度：0~99%rh |
| 测量精度 | 温度：±0.3℃分辨率0.1℃ |
|  | 湿度：±3%rh分辨率1rh |
| 通讯协议 | NODBUS-RTU或YJT（波特率9600） |
| 输出信号 | RS485 |
| 有效工作面积 | 10~20m² / 只 |
| 安装方式 | 螺丝打孔固定 |
| 产品尺寸 | 86*116*43mm |