# 火警报警按钮（LoRa）

## 一、产品概述

本产品是 LoRa无线火警报警按钮，无线传输距离为空旷3K米， 同时具备现场报警警铃功能；触发方式：开盖按压式，具备防误按功 能；外形美观且具有视觉冲击性，安装方便，具有卡扣式安装拆卸功 能；适用于医院，家庭，学校，银行，养老院等消防应用场合使用。

## 二、产品外观以及拆卸方法

## 三、技术参数

供电电压：3V（2 节 7 号电池）

报警电流：小于200mA

待机电流：1.21uA

电池续航：3 年左右

无线频率：435MHz

无线距离：空旷3KM

工作温度：-20~60℃

工作湿度： 5~95%RH

尺寸：88.5*85*31.2mm

安装方式：壁挂

## 四、指示灯

|  | 正常 | 报警 | 低电 |
| --- | --- | --- | --- |
| 红灯 | 灭 | 闪烁6秒 |  |
| 绿灯 |  |  | 5 分钟闪烁两次 |