
总线主机打印模块说明2.0
总线制报警主机打印模块是具有总线通讯功能的打印设备，可以实现报警信息的实时打印功能，非常实用，我司主机专用，其他家主机不兼容。

[image: image1.png]


[image: image2.jpg]










1.  性能特点：

●  总线通讯方式
●  串行打印机

3.规格及参数

	描述
	总线制报警主机打印模块

	尺寸
	6.0 x 2.0 x 1.0厘米

	重量
	10克

	工作温度
	-10℃ ∽ +50℃；0-85%湿度

	工作电压
	直流8.5 ∽ 24伏

	工作电流
	20毫安

	联网功能
	可与总线制主机连接用


4.连接使用说明

●  接线说明：如果和总线连接，将 “黑、黄、绿、红”4芯线直接接到键盘总线的“黑、黄、绿、红”四芯总线上。

●  打印机RS232串行接口直接与打印机串口直接对接。
232串口链接





2.指示灯状态说明


●无间断闪烁：电源正常，通讯正常。


●有间断闪烁：电源正常，通讯不稳定。








RED  GRN  YEL  BLK





KEYPAD





报警主机主板键盘接口





串口连接








