无线紧急按钮

# 一、产品外观以及拆卸方法

# 二、产品概述

本产品是 433 无线紧急按钮，无线传输距离为空旷100 米；触发方式：开盖按压式，具备防误按功能，外形美观且具有视觉冲击性，安装方便，具有卡扣式安装拆卸功能；适用于医院，家庭，学校，银行，养老院等消防或者安防应用场合使用。

# 三、技术参数

供电电压：3V（纽扣电池）

报警电流：小于 110mA

待机电流：3uA

电池续航：1 年左右

无线频率：433.92MHz

无线距离：空旷100米

工作温度：-20~60℃

工作湿度：5~95%RH

尺寸：88.5*85*31.2mm

安装方式：壁挂

# 四、指示灯说明

|  | 正常 | 报警 | 低电 |
| --- | --- | --- | --- |
| 红灯 | 灭 | 闪烁 |  |
| 绿灯 |  |  | 1分钟闪烁2次 |